## FAQ
Vraag en antwoord BEI-MS/HS september 2020
Nieuwe vragen en gewijzigde antwoorden t.o.v. de vorige versie zijn aan de linkerzijde gemarkeerd met en
Vragen kun je mailen naar: |  |  | beiviag@netbeheernederland.nl
status | no. | BEI-BLS/ Bijlagen/ VWI's |  | vraag | antwoord
| 1 | BEI-MS/HS | Algemeen | Heeft Netbeheer Nederland opleidingsmateriaal voor de BEI-MS/HS | Voor opleidingsmateriaal over de BEI-BLS kunt u contact opnemen met het O&O fonds of een van de andere opleidingsinstituten. Netbeheer Nederland b voorziet niet in opleidingsmateriaal.
| 2 | BEI-MS/HS | Artikel 7.2 | Mag bij een werkplan, wat is gemaakt door een WV-er van de Netbeheerder, een personeelslid van de aannemer op staan met alleen een aanwijzing van de aannemer, het werk is uitbesteed door Netbeheerder. | Dit valt onder 7.2 'werken onder regie'. De term uitbesteding in de BEI gaat over de veiligheid en niet over uitbesteding in de zin van 'contractueel' aangenomen werk. Op het werkplan mag een personeelslid van de aannemer staan. Het is mogelijk dat de betreffende netbeheerder hier specifieke voorwaarden aan stelt, bijvoorbeeld wegens IT beperkingen.
|  | VWI | E-133 | In VWI E-133 wordt verwezen naar Risicoprofiel Graafschade, waar is dit te vinden? | Het risicoprofiel graafschade is een methode waarbij de netbeheerder de mate graafbegeleiding bepaalt aan de hand van een weging tussen de graafwerkzaamheden, de aanwezige leidingen en de schadehistorie van de graver.
|  | WI | E-113-213 | Ik zou graag zien dat de VWI wordt aangepast naar: Je moet **minimaal** een AVPMS of AVPMSService zijn. Dit omdat de VWI dan ook uitgevoerd kan worden door een Werkverantwoordelijke geassisteerd door minimaal een VPMS. Dit betekent dan dat je in bepaalde situaties ook met twee Werkverantwoordelijke de test kan uitvoeren. | De opzet van de VWI's is dat uitgegaan is van uitvoerende medewerkers (AVP, VP, VOP, THP). De WV mag conform de BEI metingen uitvoeren en worden geholpen door een WV.