## Slide 1: Wijzigingslijst presentatie BEI-BHS BEI-BHS versie 15 April 2025 De wijzigingen t.o.v. 15 April 2024

## Slide 2: BEI BHS wijzigingen Algemeen
Wijziging nummer: | 1
Omschrijving | Harmonisatie BEI/VIAG.
BEI BHS | Algemeen
Tekstaanpassing | De BEI-BLS, BEI-BHS en VIAG met VWI’s, Informatiekaarten en bijlagen worden zoveel als mogelijk geüniformeerd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk / Tekstueel

## Slide 3: BEI BHS wijzigingen BEI – Artikel 3.4
Wijziging nummer: | 2
Omschrijving | Er zijn verschillende interpretaties over de invulling van 'medewerker in opleiding'.
BEI BHS | Artikel 3.4
Tekstaanpassing | Het artikel wordt vereenvoudigd en verduidelijkt met o.a. zelfstandig werken, één of meer werkplekbegeleiders en minimale aanwijzing.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 4: BEI BHS wijzigingen BEI – Artikel 3.6.9
Wijziging nummer: | 3
Omschrijving | Een THP zou geen toezicht mogen houden in de nabijheidszone terwijl dit volgens bijlage 19 en VWI 123-223 wel mag.
BEI BHS | Artikel 3.6.9
Tekstaanpassing | Het artikel wordt in lijn gebracht met bijlage 19 en VWI 123-223
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 5: BEI BHS wijzigingen Artikel 4.6.2 en 4.7.2
Wijziging nummer: | 4
Omschrijving | De span of control van een WV is niet beschreven en leidt in de praktijk tot onaanvaardbare situaties.
BEI BHS | Artikel 4.6.2 en 4.7.2
Tekstaanpassing | In algemene termen wordt de span of control ingekaderd om onaanvaardbare situaties te voorkomen.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk

## Slide 6: BEI BHS wijzigingen Artikel 4.9
Wijziging nummer: | 5
Omschrijving | Er zijn geen voorschriften opgenomen wanneer foto- en beeldmateriaal mag worden gemaakt.
BEI BHS | Artikel 4.9
Tekstaanpassing | Het gebruik van foto- en beeldmateriaal zal om veiligheidsredenen worden beperkt waarbij er een balans blijft tussen gebruik voor werkzaamheden en openbaar gebruik.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk

## Slide 7: BEI BHS wijzigingen Artikel 5.3, Bijlage 4b en 4c en VWI E-104-204
Wijziging nummer: | 6
Omschrijving | Het is niet duidelijk of een bedieningsdeskundige opdracht kan geven bij een BBH zonder dat er een goedgekeurd bedienplan is.
BEI BHS | Artikel 5.3, Bijlage 4b en 4c en VWI E-104-204
Tekstaanpassing | De BEI BHS, bijlagen en VWI worden verduidelijkt.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 8: BEI BHS wijzigingen Bijlage 6
Wijziging nummer: | 7
Omschrijving | De afkortingen zijn ook al in de BEI BHS beschreven.
BEI BHS | Bijlage 6
Tekstaanpassing | De bijlage komt te vervallen.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 9: BEI BHS wijzigingen Infokaarten
Wijziging nummer: | 8
Omschrijving | Door de vele infokaarten is er geen goed overzicht meer.
Infokaarten | Infokaarten
Tekstaanpassing | De informatiekaarten worden geclusterd voor uitvoerenden en WV'ers. Daarmee komt er weer een centraal beter beheersbaar overzicht.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 10: BEI BHS wijzigingen VWI’s - algemeen
Wijziging nummer: | 9
Omschrijving | Het gebruik van de woorden diameter en doorsnede wordt door elkaar gehaald in de documenten daar waar het dwarsoppervlak van een ader wordt bedoeld.
Algemeen – VWI’s | VWI’s
Tekstaanpassing | Daar waar het dwarsoppervlak van een ader wordt bedoeld zal de tekst worden gewijzigd in diameter.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 11: BEI BHS wijzigingen VWI 104 - 204
Wijziging nummer: | 10
Omschrijving | Als er gebruik wordt gemaakt van een realtime beeld verbinding dan kijkt een VP op afstand mee met de veiligheidsmaatregelen die de AVP uitvoerd.
VWI’s | VWI 104 – 204
Tekstaanpassing | De VP wordt vervangen door 'minimaal VP'
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk

## Slide 12: BEI BHS wijzigingen VWI 122 - 222
Wijziging nummer: | 11
Omschrijving | Het instellen van een transformator wordt zowel beschreven als instellen tapstand als trapstand.
VWI’s | VWI 122 – 222
Tekstaanpassing | Om verwarring te voorkomen wordt de tekst gewijzigd in t(r)apstand.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 13: BEI BHS wijzigingen VWI 133 - 233
Wijziging nummer: | 12
Omschrijving | Het wordt niet als duidelijk ervaren voor wie de VWI bedoeld is.
VWI’s | VWI 133 - 233
Tekstaanpassing | Bij het doel wordt verduidelijkt voor wie de VWI bedoeld is.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel