## Slide 1: Wijzigingslijst presentatie BEI-BHS BEI-BHS versie 15 April 2026 De wijzigingen t.o.v. 15 April 2025

## Slide 2: BEI BHS wijzigingen Algemeen
Wijziging nummer: | 1
Omschrijving | Harmonisatie BEI/VIAG.
BEI BHS | Algemeen
Tekstaanpassing | De BEI-BLS, BEI-BHS en VIAG met VWI’s, Informatiekaarten en bijlagen worden zoveel als mogelijk geüniformeerd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk / Tekstueel

## Slide 3: BEI BHS wijzigingen BEI – Artikel 1.3
Wijziging nummer: | 2
Omschrijving | Er is soms onduidelijkheid over definitie wanneer BEI van kracht is/wordt.
BEI BHS | Artikel 1.3
Tekstaanpassing | De tekst wordt aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 4: BEI BHS wijzigingen Vervallen
Wijziging nummer: | 3
Omschrijving | 
BEI BHS | Vervallen
Tekstaanpassing | 
Inhoudelijk / Tekstueel | 

## Slide 5: BEI BHS wijzigingen Bijlage 11b
Wijziging nummer: | 4
Omschrijving | In de laatste alinea staat DB i.p.v. BD
BEI BHS | Bijlage 11b
Tekstaanpassing | De tekst wordt aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 6: BEI BHS wijzigingen VWI E113-213 & E130-230
Wijziging nummer: | 5
Omschrijving | Uitkleuren is het uitvoeren van een meting (E113-213) en is geen werkzaamheid (E130-230). In VWI E130-230 staat dit ten onrechte als werkzaamheid opgenomen.
BEI BHS | VWI E113-213 & E130-230
Tekstaanpassing | De passage wordt verschoven van de ene naar de andere VWI.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 7: BEI BHS wijzigingen Artikel 3.4
Wijziging nummer: | 6
Omschrijving | De tekst is lastig te lezen.
BEI BHS | Artikel 3.4
Tekstaanpassing | De tekst wordt aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 8: BEI BHS wijzigingen Artikel 3.4.2
Wijziging nummer: | 7
Omschrijving | De aanwijzing tijdens de opleiding is beperkt tot een bepaald type VOP. Kan dit worden omgezet naar iedere VOP aanwijzing.
BEI BHS | Artikel 3.4.2
Tekstaanpassing | Alle VOP en THP aanwijzingen zijn tijdens de fase van opleiding toegelaten.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk

## Slide 9: BEI BHS wijzigingen VWI E133-233
Wijziging nummer: | 8
Omschrijving | Het is niet duidelijk wanneer er toezicht moet worden gehouden tijdens civiele werkzaamheden.
BEI BHS | VWI E133-233
Tekstaanpassing | De tekst wordt aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel

## Slide 10: BEI BHS wijzigingen VWI E130-230
Wijziging nummer: | 9
Omschrijving | Zou een leek in het transportdomein onder toezicht ook een mantelschade mogen repareren?
Infokaarten | VWI E130-230
Tekstaanpassing | Ook leken zullen in het transportdomein mantelschades mogen herstellen.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk

## Slide 11: BEI BHS wijzigingen VWI E139-239
Wijziging nummer: | 10
Omschrijving | In het domein transport zou een AVP en VP verbindingen ook een kabel mogen knippen.
Algemeen – VWI’s | VWI E139-239
Tekstaanpassing | De AVP en VP verbindingen worden toegevoegd aan de VWI voor het knippen van kabels.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk